INSTRUMEN PENELITIAN LABORATORIUM

| NO | GAMBAR ALAT DAN BAHAN | NAMA DAN FUNGSI |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Magnetik stirrer ; Berfungsi untuk menguapkan pelarut etanol. Dan untuk melarutkan bahan kimia. |
| 2 |  | Neraca ohaus : Berfungsi untuk menimbang 400 g sampel kulit terong ungu |
| 3 |  | Neraca Analitik : Berfungsi untuk mengukur bahan kimia yang akan dibuat untuk larutan pengujian, yang sifatnya padatan (bubuk) |
| 4 |  | Spektrofotometri UV-VIS ; Uji menggunakan analisis spektrofotometer berfungsi untuk mencari panjang gelombang maksimum dari ekstrak antosianin kulit terong ungu (Solanum melongena). |
| 5 |  | Gelas ukur tabung panjang Digunakan untuk mengukur filtat pekat hasil ekstraksi, serta digunakan untuk mengukur pelarut etanol saat proses perendaman. |
| 6 |  | Termometer Digunakan untuk mengukur suhu dalam proses penguapan etanol, agar tetap berada pada suhu maksimum untuk titik didih etanol. |
| 7 |  | Pengaduk kaca Digunakan untuk mengaduk filtrat hasil maserasi pada saat berlangsungnya proses penguapan |
| 8 |  | Pinset/penjepit Digunakan untuk menjepit kertas saring whatmann no 42 pada saat berlangsungnya proses perendaman/pengabsorpsian |
| 9 |  | Gelas beaker Digunakan sebagai wadah untuk meletakkan filrat hasil maserasi saat berlangsung proses penguapan |
| 10 |  | Erlenmeyer Digunakan sebagai wadah untuk meletakkan larutan dari bahan kimia yang digunakan untuk pengujian. |
| 11 |  | Gelas arloji Digunakan sebagai alat untuk meletakkan indikator kertas ketika pengamatan. |
| 12 |  | Labu ukur Digunakan untuk menghomogenkan larutan dalam proses pembuatan larutan kimia untuk pengujian |
| 13 |  | Pipet tetes Ukur : Berfungsi untuk mengukur bahan kimia yang akan dibuat untuk larutan pengujian, yang sifatnya cair |
| 14 |  | Pipet tetes : Digunakan untuk meneteskan bahan kimia yang digunakan dalam proses pengujian. |
| 15 |  | Penyemprot Digunakan untuk menyemprotkan aquades dalam jumlah yang sedikit |
| 16 |  | Botol kaca hitam Digunakan sebagai wadah penyimpanan hasil ekstraksi antosianin dari kulit terong ungu (Solanum melongena). |
| 17 |  | Toples Plastik Digunakan sebagai wadah dalam proses perendaman/maserasi berlangsung |
| 18 |  | Gelas Plastik Digunakan sebagai wadah dalam proses pengukuran bahan kimia menggunakan neraca analitik |
| 19 |  | Spatula Kimia Digunakan untuk mengambil bahan kimia |
| 20 |  | Gunting Digunakan untuk memotong kertas saring whatmann no 42 menjadi ukuran yang lebih kecil |
| 21 |  | Mortar Dan Pestle Digunakan untuk menghaluskan sampel makanan yang diujikan untuk diambil sarinya. |
| 22 |  | Kertas Label Digunakan untuk memberikan nama/label pada wadah larutan bahan kimia, dan sampel saat diujikan. |
| 23 |  | Formalin Merupakan salah satu bahan kimia yang diujikan pada proses uji selektivitas antosianin dari ekstrak kulit terong ungu, yakni pada konsentrasi 5% dan 10% |
| 24 |  | Rhodamin B Merupakan salah satu bahan kimia yang diujikan pada proses uji selektivitas antosianin dari ekstrak kulit terong ungu, yakni pada konsentrasi 5% dan 10% |
| 25 |  | Natrium Nitrit Merupakan salah satu bahan kimia yang diujikan pada proses uji selektivitas antosianin dari ekstrak kulit terong ungu, yakni pada konsentrasi 5% dan 10% |
| 26 |  | Natrium Benzoat Merupakan salah satu bahan kimia yang diujikan pada proses uji selektivitas antosianin dari ekstrak kulit terong ungu, yakni pada konsentrasi 5% dan 10% |
| 27 |  | Boraks Merupakan salah satu bahan kimia yang diujikan pada proses uji selektivitas antosianin dari ekstrak kulit terong ungu, yakni pada konsentrasi 5% dan 10% |
| 28 |  | Kertas saring whatmann No.42 : Sebagai indikator kertas yang digunakan untuk pengabsorpsian hasil ekstraksi senyawa antosianin, kemudian diujikan dengan bahan-bahan kimia yang digunakan untuk pengujian. |
| 29 |  | Kertas Saring Biasa Digunakan untuk menyaring hasil perendaman/maserasi, dan digunakan untuk menyaring sari sampel pada proses pengujian pada makanan |
| 30 |  | Kulit Terung Ungu Bahan dasar yang digunakan untuk mengekstrak senyawa antosianin |
| 31 |  | Pelarut Etanol 96% Digunakan sebagai pelarut untuk memisahkan senyawa antosianin dalam kulit terung ungu Melalui metode maserasi |
| 32 |  | Aquades Digunakan sebagai pelarut untuk melarutkan bahan kimia yang diujikan |
| 33 |  | Sampel 1 ; Daging Olahan Kornet Kambing |
| 34 |  | Sampel 2 ; Daging Olahan Kornet Sapi |
| 35 |  | Sampel 3 ; Daging Olahan Sosis Sapi Merk A |
| 36 |  | Sampel 4 ; Daging Olahan Sosis Sapi Merk B |
| 37 |  | Sampel 5 ; Daging Olahan Sosis Ayam |
| 38 |  | Blender : Digunakan untuk menghaluskan sampel kulit terung ungu |
| 39 |  | pH Meter : Digunakan untuk mgukur pH larutan bahan kimia |